Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Теплопостачання»

(7 семестр)

| № п/п | Питання | Скорочена назва та сторінки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строй А.Ф., Скальский В.Л. | Ионин А.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Огляд систем централізованого теплопостачання. |  | 27 ÷ 53 |
| 2 | Принципова схема централізованого теплопостачання. |  | 27 ÷ 53 |
| 3 | Схема районного теплопостачання. |  | 27 ÷ 53 |
| 4 | Схема теплофікації. |  | 27 ÷ 53 |
| 5 | Основне обладнання теплових мереж. |  | 54 ÷ 88 |
| 6 | Економічна ефективність районного теплопостачання. |  |  |
| 7 | Економічна ефективність теплофікації. |  |  |
| 8 | Стисла характеристика споживачів теплоти в системах централізованого теплопостачання. | 22 | 9 |
| 9 | Визначення розрахункових витрат теплоти на опалення. | 22 ÷ 23 | 9 ÷ 12, 18 ÷ 19 |
| 10 | Визначення розрахункових витрат теплоти на вентиляцію. | 23 ÷ 24 | 12, 19 ÷ 20 |
| 11 | Гаряче водопостачання. Визначення розрахункових витрат теплоти на гаряче водопостачання. | 24 ÷ 27 | 14, 20 ÷ 21 |
| 12 | Графік витрат теплоти на опалення. | 29 ÷ 31 | 22 |
| 13 | Графік витрат теплоти на вентиляцію. | 29 ÷ 31 | 22 |
| 14 | Графік витрат теплоти на гаряче водопостачання. | 29 ÷ 31 | 22 |
| 15 | Сумарний графік витрат теплоти. | 31 ÷ 33 | 22 |
| 16 | Графік витрат теплоти по тривалості. | 31 ÷ 33 | 24 |
| 17 | Схеми підключення систем опалення до теплової мережі. | 5 ÷ 12 |  |
| 18 | Схеми приєднання систем вентиляції до теплової мережі. | 18 ÷ 20 |  |
| 19 | Схеми приєднання гарячого водопостачання до теплової мережі. | 12 ÷ 18 |  |
| 20 | Норми споживання води. |  |  |
| 21 | Добовий графік витрат теплоти. |  | 14 ÷ 16, 98 ÷ 99 |
| 22 | Інтегральний графік витрат теплоти. |  | 98 ÷ 99 |
| 23 | Визначення об’єму бака-акумулятора. |  | 95 ÷ 97 |
| 24 | Розрахунок підігрівачів гарячого водопостачання. |  | 61 ÷ 79 |
| 25 | Гідравлічний розрахунок подавальних трубопроводів. |  |  |
| 26 | Визначення циркуляційних витрат. |  | 100 ÷ 111 |
| 27 | Гідравлічний розрахунок циркуляційного режиму. |  | 100 ÷ 111 |
| 28 | Режим регулювання теплових мереж. | 33 ÷ 47 |  |
| 29 | Опалювальний графік температур теплоносія. | 35 ÷ 38 |  |
| 30 | Підвищений графік температур теплоносія. | 39 ÷ 43 |  |
| 31 | Скорегований графік температур теплоносія для відкритих теплових мереж. | 43 |  |
| 32 | Графік витрат теплоносія на опалення. | 47 ÷ 49 |  |
| 33 | Графік витрат теплоносія на вентиляцію. | 49 ÷ 50 |  |
| 34 | Графік витрат теплоносія на гаряче водопостачання. | 50 ÷ 53 |  |
| 35 | Сумарний графік витрат теплоносія. |  |  |
| 36 | Графік витрат теплоносія для відкритої теплової мережі. | 53 ÷ 54 |  |
| 37 | Визначення розрахункових витрат теплоносія для закритої магістральної теплової мережі при тепловому навантаженні > 100 МВт | 54 |  |
| 38 | Визначення розрахункових витрат теплоносія для закритої магістральної теплової мережі при тепловому навантаженні < 10 МВт | 54 |  |
| 39 | Визначення розрахункових витрат теплоносія для відкритої теплової мережі. | 54 |  |
| 40 | Розрахункові витрати теплоносія для квартальної теплової мережі. | 54 |  |
| 41 | Схеми теплових пунктів. | 8 ÷ 17 |  |
| 42 | Класифікація та головні елементи геліосистем |  |  |
| 43 | Види і конструкції геліоустановок |  |  |
| 44 | Конструкції геліоприймачів |  |  |
| 45 | Конструкція та принцип роботи вакуумного геліоколектора |  |  |
| 46 | Визначення площі геліоколектора |  |  |

Перелік залікових питань з дисципліни «Теплопостачання»

(6 семестр)

| № п/п | Питання | Скорочена назва та сторінки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строй А.Ф., Скальский В.Л. | Ионин А.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Принципова схема централізованого теплопостачання. |  | 27 ÷ 53 |
| 2 | Схема районного теплопостачання. |  | 27 ÷ 53 |
| 3 | Схема теплофікації. |  | 27 ÷ 53 |
| 4 | Основне обладнання систем централізованого теплопостачання. |  | 54 ÷ 88 |
| 5 | Економічна ефективність районного теплопостачання. |  |  |
| 6 | Економічна ефективність теплофікації. |  |  |
| 7 | Визначення розрахункових витрат теплоти на опалення. | 22 ÷ 23 | 9 ÷ 12, 18 ÷ 19 |
| 8 | Визначення розрахункових витрат теплоти на вентиляцію. | 23 ÷ 24 | 12, 19 ÷ 20 |
| 9 | Визначення розрахункових витрат теплоти на гаряче водопостачання. | 24 ÷ 27 | 14, 20 ÷ 21 |
| 10 | Втрати теплоти на технологічні потреби. |  |  |
| 11 | Схеми підключення систем опалення до теплової мережі. | 5 ÷ 12 |  |
| 12 | Схеми приєднання систем вентиляції до теплової мережі. | 18 ÷ 20 |  |
| 13 | Приєднання систем опалення до парових мереж. |  |  |
| 14 | Приєднання систем вентиляції до парових мереж. |  |  |
| 15 | Схеми приєднання гарячого водопостачання до теплової мережі. | 12 ÷ 18 |  |
| 16 | Принципові схеми центральних теплових пунктів. |  |  |
| 17 | Приєднання систем гарячого водопостачання до парових мереж. |  |  |
| 18 | Визначення розрахункових секундних витрат води на потреби гарячого водопостачання |  |  |
| 19 | Гідравлічний ррозрахунок подаючих трубопроводів СГВ |  |  |
| 20 | Призначення і конструктивні особливості циркуляційних трубопроводів |  |  |
| 21 | Визначення розрахункових витрат води в циркуляційних трубопроводах |  |  |
| 22 | Визначення втрат теплоти подаючими трубопроводами СГВ |  |  |
| 23 | Гідравлічний розрахунок циркуляційних трубопроводів |  |  |